表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 低温高速水平离心机 | ▲▲最大离心力： 15000rpm/25910g |
|  |  | ▲最大容量：角转子6x250ml |
|  |  | ▲温度控制跨度：-20℃-40℃ |
|  |  | ▲快速预冷功能：5分钟将腔体温度由25℃降低至4℃； |
|  |  | 盖子打开，制冷系统自动进入休眠模式； |
|  |  | 计时模式：开始即计时，达到设定转速开始计时； |
|  |  | 离心力和转速可实时转换； |
|  |  | 噪音级别：60dB； |
|  |  | 加速度/减速度级别：9档/10档 |
|  |  | ▲程序预存:可存储100个预设参数可供即时调用 |
|  |  | ▲显示控制屏：高灵敏度触摸式软键盘，LED液晶显示； |
|  |  | 设定运行参数时可直接输入数字，更快捷高效 |
|  |  | 运行时可实时修改参数； |
|  |  | ▲运行时可锁定键盘防止他人误操作发生； |
|  |  | 具有单独的瞬时离心模式； |
|  |  | 具有转子自动识别功能； |
|  |  | 具有盖子安全锁定和盖子防坠落设计； |
|  |  | 具有排水孔设计 |
|  |  | 盖子配备一键触摸马达驱动开关，离心结束后可自动开盖； |
|  |  | 电源要求AC 230V，50/60Hz； |
|  |  | 体积：770x650x390mm； |
|  |  | CE认证：具备； |
|  |  | 重量：93kg； |
| 配置清单 |  |  |