深圳市儿童医院设备采购参数申请表

| 技术要求 | 具体技术参数要求： 制冷:–9°C 至40°C 容量：24×1.5/2.0ml 转子：固定角转头 最高转速：≥13300 rpm 最大相对离心力：≥17000g 最大容量：24×1.5/2.0ml 附加说明:兼容PCR 8排管转头 |
| --- | --- |
| 配置清单 | 小型高速冷冻离心机 1 24×1.5/2.0 mL 转头 1 防生物污染转头盖 1 电源线 1 |