表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 迷你瞬离离心机 | ▲电源：220V |
|  |  | ▲转速：10000转／分 |
|  |  | 离心量：1.5ml×6或0.5ml×6 0.2ml×6或调换0.2ml×8连管转子 |
|  |  | 外形尺寸：185x160x120mm |
|  |  | 配EP管转子、八连管转子 |
| 配置清单 |  |  |