表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式常温离心机 | 1、▲最高转速:21000rpm |
|  |  | 2、▲最大相对离心力：24519×g |
|  |  | 3、转速精度：±10rpm |
|  |  | 4、▲转头最大容量：100ml×6 |
|  |  | 5、微电脑控制、LCD液晶显示 |
|  |  | 6、交流变频电机驱动，运行宁静清洁， |
|  |  | 7、提供10种升、降速率选择模式；提供10种工作模式选择，可自由编程、调用 |
|  |  | 8、转速/离心力可相互设定，同屏显示 |
|  |  | 9、▲两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便 |
|  |  | 10、▲门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠 |
|  |  | 11、运行中可随时更改参数，无需停机 |
|  |  | 12、自动识别转头 |
| 配置清单： 1. 离心机主机1台 2. 48×1.5/2.0ml铝合金角转头一个， 3. 气密性转子盖1个 |  |  |