表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 细菌培养箱 | ▲温度范围-10-60°C |
|  |  | 体积173L |
|  |  | 采用微处理控制温度，LED显示 |
|  |  | ▲温度均一度≤ ±0.6℃ （37℃下测量） |
|  |  | ▲温度稳定性≤ ±0.25℃（37℃下测量） |
|  |  | 机械对流气体循环方式 |
|  |  | 无氟制冷，发泡式聚亚胺酯保温层防止箱体内温度损失 |
|  |  | 超温/低温报警功能 |
|  |  | ▲腔体内置2A式插口，方便在培养箱内使用摇床等小设备 |
| 配置清单 |  |  |