表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 1、工作电压220V |
|  |  | 2、产品适用范围：车间 洁净室 实验室 无菌室 |
|  |  | 3、工作尺寸：1500mm-1600mm |
|  |  | 4、耐酸碱腐蚀 |
|  |  | 5、前置手动玻璃 |
|  |  | 6、可视化控制风机参数，具备照明灯。 |
|  |  | 7、通风量：800-100m³/小时 |
| 配置清单： - 通风柜主机 1台 - 风机1台 |  |  |