表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 全温恒温细菌摇床 | ▲旋转频率：0rpm，30-400rpm |
|  |  | ▲频率精度:±1rpm |
|  |  | 摆振幅度:￠26mm |
|  |  | 最大容量:250ml×16/500ml×12/1000ml×6 |
|  |  | 瓶夹标配:100ml×20 |
|  |  | 温控范围:环境温度-15℃-60℃（最低4℃） |
|  |  | 温控精度:0.1℃ |
|  |  | 温度均匀度:±0.5℃ |
|  |  | 自动除霜:有 |
|  |  | 数显方式:LCD |
|  |  | 定时范围:0-999小时 |
| 配置清单 |  |  |