表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4°层析冷柜 | 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz |
|  |  | 2、样式：立式，单门。 |
|  |  | 3、有效容积(L)：395。 |
|  |  | 4、外部尺寸（宽*深*高mm）：650*673*1992。 |
|  |  | 5、内部尺寸（宽*深*高mm）：580*533*1352。 |
|  |  | 6、净重/毛重（KG）：94.5/108。 |
| 配置清单： |  |  |