深圳市儿童医院设备采购参数申请表

1.采购需求：

| 技术要求 | 具体技术参数要求： 1.立式低温冷冻冰箱，有效容积：≥250升。 2.设定温度在-10℃～-25℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于4°C。 3.外部尺寸(mm)（宽*深*高）：≤700*710*1700 。 4.内部尺寸（mm）（宽*深*高）：≥450*450*1400。 5.温度控制：微电脑控制，数字温度显示。 6.安全系统：高低温报警、传感器故障报警。 7.压缩机，采用环保制冷剂和制冷系统。 8.安全设计：门体带锁扣设计，可外挂多锁。 9.至少七个抽屉。 10.机器自带脚轮，方便移动。 11.80mm以上厚度的超厚保温层，门体可拆卸式密封条设计，顶部双密封设计，更好的保证保温效果。 12.低噪音设计，30分贝超静音运行。 13.产品具有1个测试孔，方便温度监控探头插入 14.投标人必须提供所投产品的《医疗器械注册（备案）证》的扫描件，原件备查（开标时，该注册证应在有效期内；若不在有效期内，则需提供该注册证和所投产品在该注册证有效期内生产的药监局出具的证明文件） |
| --- | --- |