表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 仪层析冷柜 | 总容积:≧490L |
|  |  | 温度:2℃-8℃,单门，立式 |
|  |  | ▲产品外尺寸（宽*深*高）:≦802mm×737mm×1992mm |
|  |  | ▲内胆尺寸（宽*深*高）:≧694mm×523mm×1410mm |
|  |  | 箱体外壳和颜色:预涂钢板/白色 |
|  |  | 内胆材料:HIPS |
|  |  | 保温层材料:全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫 |
|  |  | ▲玻璃门:双层离线镀膜中空玻璃，内有干燥剂分子筛，能有效吸收水汽 |
|  |  | ▲功率:≦275W，有效节能 |
|  |  | 搁板:浸塑钢丝搁架*5 |
|  |  | 底脚:2个万向轮+2个定向轮+2个底脚螺钉 |
|  |  | 箱内灯:LED照明灯 |
|  |  | 压缩机:恩布拉科压缩机 |
|  |  | 温控器:数码管显示温控器 |
|  |  | 报警:高低温报警、传感器故障报警、开门报警；蜂鸣器，灯光闪烁报警。 |
|  |  | 蒸发风机:EBM风机 |
|  |  | ▲化霜:无霜设计 |
|  |  | 门锁:外置安全门锁设计，防止随意开启 |
|  |  | 资质证件:产品具备医疗器械注册证，注册证上需要有各型号体现，不能为“系列”。 |
|  |  | 资质证件:生产企业具备医疗器械生产许可证 |
| 配置清单 |  |  |