**血气生化分析仪试剂采购需求参数表**



使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 血气生化试剂卡 | 血气分析仪 | 理邦 | I15 | 1、单次抛弃型测试卡，分十项和五项卡； |
| 2 | 血气生化处理包 | 血气分析仪 | 理邦 | I15 | 100人份/包，配合血气生化试剂卡一起用 |
| 3 | 血气生化试剂质控液 | 血气分析仪 | 理邦 | I15 | 5支/盒，分中高低三个质控水平 |