表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 全自动单剂量片剂分包系统 | （一）基本要求 |
|  |  | 1.投标机型单机可装储的口服药品种数（不含非机储药）≥200种，配备所提供机型可储存最大数量的药盒。 |
|  |  | ▲2.必须具有外摆药槽用来处理非机储的药品如半片药或异行药物等手工外摆药。每一格外摆药槽带LED加药提示灯且单层的格子数量≥50格；请提供单层备用药槽的图片。 |
|  |  | 3.平均分包速度（含打印信息）≥50包/分。 |
|  |  | 4.无偿为医院量身定制与HIS系统的无缝连接，实时接收HIS传过来的医嘱信息，提供随机免费的接口升级服务。 |
|  |  | 5.电源：AC220V±10%，50-60HZ。 |
|  |  | - 6.所投品牌产品在广东省使用客户至少10家或以上，请提供用户验收报告证明文件。 |
|  |  | - （二）结构要求和技术参数 |
|  |  | 1.全机除机器内部药盒配足外，额外配备用药盒≥20个，另外，当药品形状大小因用药厂家更换需要调整药盒时，给予免费终身调整更换。 |
|  |  | 2.药盒规格≥2种。智能药盒可直接用水冲洗，清洁方便。 |
|  |  | 3.药盒基座有LED灯可以提示药盒不同的状态。 |
|  |  | 4.除药盒上盖外，药盒（含药盒底部）为全透明设计，药盒具有防潮、防尘、防紫外线功能；请提供实样或实际应用中的图片加以说明。 |
|  |  | 5.投标机型的药盒具有级联功能(子母药盒)功能，用量大的药品可同时装在多个药盒中，在分包过程中依次下落。 |
|  |  | 6.设备操作界面最好是内嵌的彩色液晶触摸屏，操作直观方便。 |
|  |  | 7.设备自带的各种预警信息均以图形、动画方式显示在设备的触摸屏上，一目了然，并支持相应的中文语音报警。 |
|  |  | 8.当处方信息中有非机储药需要添加时，外摆药盘能够自动弹出。 |
|  |  | 9.必须能通过外摆药盘功能进行非机储的药品如半片药或异行药物等的人工添加。 |
|  |  | 10.外摆药盘必须能够从设备中单独取出，并支持至少2个外摆药盘交替进行摆药工作。请提供工作状态下外摆药盘从设备上取出时的照片。 |
|  |  | 11.包装部前门的中间位置有可视的视窗或在运行状态下可随时打开，以便药师非常直观地观察各种包药动作，并可在分包过程中实时观察到分包纸的使用情况。 |
|  |  | 12.包装纸为环保可降解的材质，并采用易撕处理。具有包材检测结果证明。更换包装纸操作方便，可提供视频观看。 |
|  |  | 13.配套墨带采用速干成分设计，打印字迹速干牢固，擦洗不掉色。 |
|  |  | 14.配置2台无线平板电脑控制添加外摆药盘，图文视角，配合LED指示灯，提高准确度。 |
|  |  | （三）功能要求和技术要求 |
|  |  | 1.设备在药品包装过程中不会有串袋、多掉或少掉现象，分包准确。以图文解释原理。 |
|  |  | 2.分包过程中有实时自动查错功能，并进行提示。请提供实样或实际应用中的图片加以说明。 |
|  |  | 3.分包过程中有实时自动纠错功能。分包机能够在分包错误药袋上提供标识，并在下一袋，立即自动对错误的分包袋进行重新包装，无需人工介入，且不改变原来的包药顺序。请提供实样或实际应用中的图片加以说明。 |
|  |  | 5.在病区间自动裁切药袋的工作模式中，病区与病区之间不得出现空袋。每次包药停顿后再次包药，以出现空袋的数量越少越好。 |
|  |  | 6.能实现图文混排，打印任意的文字，支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、二维码（护士能扫描）、药品信息（品名、数量、规格、单位等）、医师的嘱托、药品种数、总数量等信息。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 全自动单剂量片剂分包机; 1; 套. 2; 配套软件系统及辅助设备; 1; 台. 3; 配套控制电脑; 1; 套. 4; 电动剥药机; 1; 套. 5; 外摆药辅助添加系统或其它方便操作的设备; 1; 套. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装纸 | 卷 | 920.00 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |