表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 |  | 1.全复消色差透镜, 能保证最佳的对比度和清晰度，图像真实。 |
|  |  | ▲2.倾角可调的双目镜筒。 |
|  |  | ▲3.具景深智能增强系统,提供超大景深。 |
|  |  | 4.电动变倍,放大倍率1:6, 3.4ⅹ-20.4ⅹ |
|  |  | 5. X-Y具自动回中复位功能. |
|  |  | ▲6.眼科专用0°助手镜(非分光器型)，同主刀立体感一致. |
|  |  | ▲7.助手镜独立变倍，独立调焦. |
|  |  | ▲8.助手镜不需拆卸，可左右切换使用 |
|  |  | - ▲9. SCI立体同轴照明系统：使照明光路与观察光路完全同轴，保证最佳的红光反射，获得更好的立体感和景深。 |
|  |  | - 10.触摸屏显示面板，20组个性化用户参数设置 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 光学系统1套. 2; 支架系统1套. 3; 灯泡2个. 4; 脚踏1个. 5; 电源线1条. 6; 倾角可调主刀镜筒1个. 7; 助手镜镜筒1个. 8; 摄录像工作站1套. |

表2

# 设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无R）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |