表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 批量脊髓栓系显微手术器械 | 神经拉钩，1把，带Noir涂层显微钩、钝角90゜，长度200MM。 |
|  |  | 显微剪刀，1把，SENSATION显微剪刀，锐/钝 刺刀状，直型，工作长度90总长215MM，蓝色圆形塑料手柄。 |
|  |  | 显微剪刀，1把，SENSATION显微剪刀，锐/钝 刺刀状，弯型，工作长度90总长215MM，蓝色圆形塑料手柄。 |
|  |  | 咬骨钳，1把，带Noir涂层，薄脚板，可拆卸，130゜，向上切割，开口宽度10mm，宽度2.5MM，长度200MM。 |
|  |  | 神经拉钩，1把， ADSON神经牵开器，钝角90゜，长度190mm。 |
|  |  | 显微镊，2把，带Noir涂层显微镊子， 镊尖0.5MM 刺刀状，工作长度70MM，总长190mm。 |
|  |  | 持针器，1把，微型持针器，碳坞镶片，直型，齿距0.2mm长度180MM，弹簧式，平柄，带棘轮，适用于缝线6/0-10/0。 |
|  |  | 本项目的所有器械表面均有品牌标识、激光标记的唯一数字二维码及产品型号，生产年限，产品编号，批号等，便于医院日常管理及追溯；（提供产品彩页扫描件或原厂说明书扫描件，原件备查） |
|  |  | 本项目的所有产品必须为同一品牌制造商（提供产品《医疗器械产品注册证》或《备案凭证》证明，原件备查） |
|  |  | 所有手术器械制造商具备CE认证；要求提供认证扫描件，原件备查，不接受联合体投标。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 神经拉钩; 2; 把. 2; 显微剪刀; 2; 把. 3; 咬骨钳; 1; 把. 4; 显微镊; 1; 把. 5; 持针器; 1; 把. |

表2

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |