表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 神经肿瘤显微手术器械包 | 显微组织剪 1把，YASARGIL显微剪,直,225mm,枪型。 |
|  |  | 显微组织剪1把，YASARGIL显微剪,弯,200mm,枪型。 |
|  |  | 显微组织剪1把，上弯 225mm。 |
|  |  | 肿瘤叉1个，YASARGIL肿瘤叉 5mm 220mm |
|  |  | 剥离器1个，显微剥离器，长度215mm 尖端3mm。 |
|  |  | 剥离器1个，TOENNIS剥离器， 钝-钝 240mm。 |
|  |  | 剥离器1个，OPPEL钩 90° 可塑 长度230mm ，头端直径2mm。 |
|  |  | ## 剥离器1个，显微骨锉，长度230mm，下弯。 |
|  |  | ## 手术刀1个，KOOS显微血管刀， 长度185mm ，枪型。 |
|  |  | ## 显微镊1把，YASARGIL抓钳,头端直径3mm 长度220mm，枪型。 |
|  |  | 显微镊1把，YASARGIL抓钳，头端2 齿直径 3mm,220mm,枪型。 |
|  |  | 显微镊1把，YASARGIL抓钳，长度220mm,枪型，有齿。 |
|  |  | 吸引管1个，FRAZIER 吸引管 孔径1,5mm 工作长度160mm。 |
|  |  | 吸引管1个，FRAZIER 吸引管 孔径2,5mm 工作长度160mm。 |
|  |  | 吸引管1个，FRAZIER 吸引管 孔径4mm 工作长度160mm。 |
|  |  | 消毒篮2个 |
|  |  | 本项目的所有器械表面均有品牌标识、产品型号，生产年限，批号等，便于医院日常管理及追溯；（提供产品彩页扫描件或原厂说明书扫描件，原件备查） |
|  |  | 本项目的所有产品必须为同一品牌制造商（提供产品《医疗器械产品注册证》或《备案凭证》证明，原件备查），不接受联合体投标。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 显微剪; 3; 把. 2; 肿瘤叉; 1; 把. 3; 剥离器; 4; 把. 4; 手术刀; 1; 把. 5; 显微镊; 3; 把. 6; 吸引器; 3; 个. 7; 消毒篮; 2; 个. |

表2

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |