表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软轴牵开器 | 1.满足软轴牵开器的所有功能 A:多种组合方式，可以实现快速安装，节省手术时间和空间。 B:与科室现有颅骨固定架和相关同类产品兼容。 C:可以自由组合相关组件，实现单根蛇臂连接和多跟蛇臂连接。 D:配备手托组件与棉片托盘，方便手术医生使用。 |
|  |  | 2. 可与科室现有颅骨固定架连接，及与手术床边轨连接。 |
|  |  | 3. 系统组件丰富组合选项 A:主支撑杆可以固定在头夹，实现术中多角度牵拉。 B:在不使用头架手术中可以连接床旁边轨，方便手术者操作。 C:主支撑杆采用夹持式设计，方便连接多个厂家头架或床边轨。 |
|  |  | 4. 游离副支撑杆固定在主持撑杆上，采用夹持式设计，可以360度范围调节，实现多角度固定。 A:游离支撑杆关键调节采用球形关节设计，可实现三维范围内关节调节，能满足所有牵拉角度需要，方便手术者使用。 |
|  |  | 5. 牵开臂可满足现有各种脑压板的连接，可在术中快速更换 A:牵开臂采用夹持式固定脑压板，可以使用多种脑压板。 B:软轴牵开蛇臂采用圆柱结构锁紧，圆柱体之间锁紧更加精密，可以实现组织微牵拉。 |
|  |  | 6. 结合连接杆的调节，最大可使牵开臂在垂直或水平位置自由调节。 |
|  |  | 7. 牵开臂可通过主件连接或通过二次及多次连接转接到头夹上，牵开的灵活度高，可最达程度显露手术视野。 |
|  |  | ## 8.连接杆之间以及连接杆与头夹的固定采用通用的方型锁闭设计，适合与各品牌不同型号的头夹可靠连接。 |
| 配置清单 |  |  |
| 序号; 货物名称; 数量; 单位. 1; 具有固定架组件的主支撑杆; 2; 件. 2; 游离副支撑杆; 4; 件. 3; 牵开臂; 4; 件. 4; 手托组件; 1; 件. 5; 脑棉托盘; 1; 件. 6; 脑压板（19.1mm长，6.4mm宽）; 1; 件. 7; 脑压板（15.9mm长，4.0mm宽）; 1; 件. 8; 脑压板（12.7mm长，3.2mm宽）; 1; 件. 9; 脑压板（9.5mm长，2.4mm宽）; 1; 件. 10; 脑压板（6.4mm长，1.6mm宽）; 1; 件. 11; 灭菌盒; 1; 件. |

表2

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |