

**手持式血液分析仪试剂采购需求参数表**

使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 血气生化多项测试卡片（干式电化学法）EG7+ | 手持式血液分析仪 | 雅培 | 300-G | 用于定量检测人全血样本中的如下检测项目: pH、PO2、PCO2、 Na、K、iCa、HCT; |
| 2 | 血气生化多项测试卡片（干式电化学法）CG4+ | 手持式血液分析仪 | 雅培 | 300-G | 用于定量检测人全血样本中的如下检测项目: pH、PO2、PCO2、Lactate |
| 3 | 激活凝血时间测试卡片（干式电化学法）ACT | 手持式血液分析仪 | 雅培 | 300-G | 用于定量检测人全血样本的激活凝血时间 |