**全自动模块式血液体液分析仪试剂采购需求参数表**



使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 血细胞分析用溶血剂WNR-210A | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | WNR-210A 5L/桶 |
| 2 | 血细胞分析用溶血剂WDF-210A | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | WDF-210A 5L/桶 |
| 3 | 血细胞分析用稀释液（DCL-300A） | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 20L/桶 DCL-300A |
| 4 | 血细胞分析用稀释液（DFL-300A） | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 1.5L×2 |
| 5 | 血细胞分析用溶血剂（SLS-240A） | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 1.5L×2 |
| 6 | 血细胞分析用染色液（WNR-800A） | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 82mL×2 |
| 7 | 血细胞分析用溶血剂（WPC-200A） | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 1.5L×2 |
| 8 | 血细胞分析用染色液（WPC-800A） | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 12mL×2 |
| 9 | 血细胞分析用染色液（PLT-800A） | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 12mL×2 |
| 10 | 血细胞分析用染色液（RET-800A） | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 12mL×2 |
| 11 | CCA-500A(清洗液) | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 4.0mL/瓶×20瓶 |
| 12 | 血液分析仪用校准品 XN CAL | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 3.0mL/瓶 |
| 13 | 血液分析仪用质控品 XN CHECK | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 水平1（Level 1）：3.0mL/瓶 |
| 14 | XN穿刺针 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 4.0mL/瓶×20瓶 |
| 15 | PU-17膜片 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 4.0mL/瓶×20瓶 |
| 16 | Cella Vision仪器专用浸油 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 2×150ml |
| 17 | 原装玻片MS-101W | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 100片/盒 76×26mm |
| 18 | SP-10打印机色带 | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | CN767097 |
| 19 | 血细胞分析用染色液（WDF-800A） | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 42mL×2 |
| 20 | 血液分析仪用质控品 XN CHECK | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 水平2（Level 2）：3.0mL/瓶 |
| 21 | 血液分析仪用质控品 XN CHECK | 全自动模块式血液体液分析仪 | 希森美康 | XN-20［A1]/XN-10［B4] | 水平3（Level 3）：3.0mL/瓶 |