**狼疮抗凝物测定等试剂采购需求参数表**

透明底横版2

使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 |
| 1 | 狼疮抗凝物测定试剂盒（凝固法）dRVV筛选 | 全自动血凝仪 | STAGO （思塔高） | STA-R Evolution | 1主要用于狼疮抗凝物初筛和确证实验，以及anti-Xa实验检测；  2配套的质控品与校准品与试剂为同一品牌，保证试剂朔源性；  3狼疮抗凝物筛选+确证实验的方法学为稀释蝰蛇毒实验（dRVVT），anti-Xa检测的方法学为发色底物法；  4能与STAGO全自动血凝仪配套使用 |
| 2 | 狼疮抗凝物测定试剂盒（凝固法）dRVV确认 |
| 3 | 抗Xa活性测定试剂盒（发色底物法） |
| 4 | 狼疮抗凝物质控品 |
| 5 | 肝素校准品 |
| 6 | 低分子量肝素质控品 |
| 7 | 普通肝素质控品 |