糖化血红蛋白测定试剂采购需求参数表

使用科室试剂采购需求表(专机专用试剂)

| 序号 | 试剂名称 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备型号 | 具体参数需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（毛细管电泳法） | 全自动毛细血管电泳仪 | SEBIA （西比亚） | CAPILLAPYS II | - 主要用于血红蛋白和糖化血红蛋白检测，适用于地中海贫血疾病的筛查以及糖尿病的筛查。 2.检测方法：毛细管内高效液相色谱法。 3.配套血红项目的质控与试剂为同一品牌，保证试剂朔源性。 4.糖化血红蛋白项目检测要求有原厂标配的双水平质控品和校品。 5.缓冲液在常温下（15-30℃）的稳定期可达30天。 6.使用糖化血红蛋白配套试剂检测结果可清楚分离变异体，并能提供血红蛋白A2值，提示地中海贫血症。 7.能与赛比亚全自动毛细管电泳仪配套使用。 |
| 2 | 糖化血化蛋白校准品 |  |  |  |  |
| 3 | 糖化血红蛋白质控品 |  |  |  |  |
| 4 | 血红蛋白测定试剂盒（电泳法） |  |  |  |  |
| 5 | 血红蛋白测定质控品试剂盒（电泳法） |  |  |  |  |
| 6 | 毛细管护理液 |  |  |  |  |