**“电子胃镜维修服务”项目询价公告**

根据科室需求及《深圳市儿童医院小额医疗设备采购管理办法实施细则》，拟对下列维修项目采用院内询价的方式实施采购，欢迎符合资格的供应商参加询价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目标号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 | 公告次数 |
| 1 | SEY-SBK-2023-20 | 电子胃镜维修服务 | 1台 | 3.9853万元 | 第1次 |

一、**请有意参加竞标的单位携带以下有效证件(证件须加盖公章)前来报名投标：**

1、报价表；

2、《营业执照》；

3、医疗器械经营许可证或第二类医疗设备经营备案凭证；

4、提供合法有效的**保修、维修承诺函**，代理商需提供产品制造商出具的售后服务授权书（验原件）。

5、法人授权委托书；

6、《证件真实性承诺函》；

7、参与投标的供应商需提供信用网官方实时信用记录。

**二、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日，即2023年8月25日至2023年9月1日。**

**三、请报名投标的单位务必在2023年9月1日下午17:00之前将相关资料送至设备科现场核验。**

**四、投标单位必须在规定日期前将上述要求交我单位验证，合格后方获得投标资格，不接受电话、传真、邮寄形式的资格验证。**

地址：深圳市福田区益田路7019号深圳市儿童医院**B栋15楼1548房**

联系人：罗老师

联系电话：13538395611

询价参数

项目：总预算3.9853万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 电子胃镜维修 |
| 用途 | 用于儿童上消化道内镜诊疗使用 |
| 保修内容 | 维修内容： 更换：LG软管，蛇骨，插入外管，导光束，驱动板，钳道管，橡皮  设备注册证名称：电子上消化道内窥镜  品牌：日本富士  规格型号：EG-99WR  配件型号：/主机型号EPX-2200，电子胃镜型号：EG-99WR  保修时间：更换零配件保修6个月 |
| 商务参数 | 1、提供同设备类型的同类业绩  2、热线服务：全国范围内开通400/800免费热线电话，并保障24小时 \*365天有在线工程师接听报修，为用户快速诊断和提供技术支持服务。接到维修要求后，不超过24小时到达现场。  3、工时：包含在保修合同期内所需的人工费用，节假日加班免费。  4、保修期间，设备进行维修，保养和更换配件，承担配件、劳务和差旅等费用，不再收取除合同款外的其他费用。 |
| 技术参数 | 1、设备名称：电子胃镜（启用日期：2014年1月，型号：EG-99WR，SN号：NG232A289）  2、设备钳道管破裂漏气进水  3、需更换损坏部件（LG软管、蛇骨、插入外管、导光束，驱动板，钳道管、橡皮）  4、配件为全新原装配件，维修期间提供备用电子胃镜 |