耗材采购需求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 具体参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性射频消融电极针 | 多种 | - 一，产品配置要求： - 1，适配设备参数：交流0360Vrms，100KHz5MHz。 2，临床用途：用于外科手术中软组织切割、凝固、消融和止血。 二，参数要求： 1，部分刀头含有吸引软管和滴注生理盐水功能。 2，电极（刀头）为已灭菌一次性无菌产品 3，能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦，手术操作过程中，可以实现一个刀头即能完成手术。 4，根据不同手术部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头。 5，电极具有独立的医疗器械注册证。 6，与等离子射频手术系统配套使用，其中等离子射频手术系统为三类医疗器械。 7，能提供国内部分耗材中标的相关依据。 8，关节镜电极：刀杆长度84--135mm，刀杆直径1.2-4.3mm，电极角度45-90度。 |