|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性使用无菌穿刺包  （胸腔、腹腔、腰椎、骨髓） | 1.骨髓穿刺包包含：骨穿针、镊子、试管、手套、载玻片、孔巾、中单、注射针、5ml及50ml注射器、试管塞、试管架、医用脱脂纱布、一次性医用棉球、一次性使用棉签和自粘伤口敷料。  2.腰椎穿刺包包含：腰椎穿刺针、手套、一次性使用无菌注射器（带针）、镊子、测压管、试管、试管塞、试管架、橡胶医用手套（无粉）、医用脱脂纱布、一次性医用棉球、一次性使用棉签、自粘伤口敷料、孔巾、中单、小方盒和吸塑盒。  3. 胸腔、腹腔穿刺包符合常规要求、临床要求即可。 |

**耗材采购需求：**