肠道病毒通用型核酸检测试剂盒等13项 技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 详细目录及具体参数需求 |
| 1 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒 | 1. 检测方法：PCR-荧光探针法；
2. 各项试剂均含有内标；
3. 肺炎支原体DNA、EB病毒、人巨细胞病毒、结核杆菌、单纯疱疹病毒Ⅱ型、沙眼衣原体、解脲脲原体、乙型肝炎病毒核酸检测体系均有防污染体系，为同一扩增程序；
4. ；乙型肝炎病毒核酸检测最低检出量≦30IU/ml；
5. 丙型肝炎病毒核酸检测最低检出量≦25IU/ml；

  |
| 2 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒 |
| 3 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒 |
| 4 | 肺炎支原体核酸（DNA）检测试剂盒 |
| 5 | EB病毒核酸检测试剂盒 |
| 6 | 人巨细胞病毒核酸检测试剂盒 |
| 7 | 结核杆菌核酸检测试剂盒 |
| 8 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型核酸检测试剂盒 |
| 9 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 |
| 10 | 解脲脲原体核酸检测试剂盒 |
| 11 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒 |
| 12 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 |
| 13 | 甲型流感病毒通用型核酸检测试剂盒 |