一、评分标准：

功能磁共振数据质量实时监测系统项目评分表

价格分应当采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重分

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

本项目详细评分细则如下表：

| 序号 | 评分项 |  |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  |  |  |  | 30分 |
| 二 | 技术部分 |  |  |  |  | 48分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 |  | 评分准则 |
|  | 1 | 技术响应情况 | 45分 | 专家评分 |  | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得45分，带“▲”为重要参数，每负偏离一项扣8分，其他参数每负偏离一项扣3分，扣完为止。正偏离不加分。 注：对带三角号（“▲”）的重要技术参数投标人必须提供相关证明材料（技术白皮书、彩页、产品说明书或检测报告等），否则按负偏离进行扣分。 |
|  | 2 | 技术保障措施 | 3分 | 专家打分 |  | 在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队和技术方案、所投产品在同类产品中性能水平及应用程度等），评审委员会根据响应情况进行横向比较，按优3分，良2分，中1分，差0分打分。 优：技术团队和技术方案完善、所投产品在同类产品中性能水平高及应用程度高。 良：技术团队和技术方案较完善、所投产品在同类产品中性能水平较高及应用程度较高。 中：技术团队和技术方案基本完善、所投产品在同类产品中性能水平普通及应用程度普通。 差：不能满足基本要求及未提供详细说明。。 |
| 三 | 商务部分 |  |  |  |  | 17分 |
|  | 1 | 免费保修期内售后服务条款偏离情况 | 5分 |  | 专家评分 | (1)投标人应如实填写《免费保修期内售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分。满足免费保修期的得2分，每增加一年加0.5分，最高得3分。 (2)其他要求全部满足要求的得2分，每负偏离一项扣1分。 以上两项合计5分。 |
|  | 2 | 免费保修期外售后服务条款偏离情况 | 6分 |  | 专家评分 | 投标人应如实填写《免费保修期外售后服务条款偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 3 | 其他商务要求偏离情况 | 6分 |  | 专家评分 | - 对招标文件的实质性要求作出有效响应且投标文件按招标文件要求具有有效性和完整性，得优：6分； - 投标文件不缺项，表达不清晰，需现场解答，得良：3分； - 投标文件缺项，经现场答辩，不影响评标，得中：1分； 4.存在明显缺项，影响评标，不得分。 |
| 四 | 诚信情况 |  |  |  |  | 5分 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 |  | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信情况 | 5分 | 专家评分 |  | 评审标准：依据深财购[2013]27号文的有关规定，本项目将对投标人诚信进行评审： （1）投标人不存在不诚信情况且按照要求提供承诺函的，得5分。 （2）投标人存在不诚信情况或未按规定提供承诺函的，得0分。 |

注：1、每项得分均不能超过该项最高分值，得分精确至小数点后两位。

2、缺项或不合格，则该项为0分。

二、采购需求文件：

1.采购需求：

| 项目背景 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物清单 | 设备名称; 数量; 单位; 总预算金额(元); 备注. 功能磁共振数据质量实时监测系统; 1; 套; 125000元; （进口、非进口）. |
| 技术要求 | 序号 | 具体参数要求 | 评分分值（合计45分） |
|  | 1 | 实时显示头动曲线和数值：可以实时显示被试（病人）的平动和转动共六条头动评估曲线，同时实时给出在平动方向和转动方向上的实时评估值以及之前时间段的最大值和最小值。 | 5 |
|  | ▲2 | 实时显示感兴趣区信号曲线：通过预设定的感兴趣区，可以实时显示该区域的信号曲线，。 | 12 |
|  | ▲3 | 实时显示图像信噪比 ：实时显示成像部位的信噪比曲线，及时了解图像质量情况。 | 10 |
|  | 4 | 数据质量实时显示：可以实时给出当前时间点的数据质量评价。 | 6 |
|  | 5 | 时间分辨率：最高时间分辨率可以达到500毫秒。 | 5 |
|  | 6 | 头动阈值范围设置：头动阈值范围可以根据扫描参数自动设置，也可以根据实验情况进行自定义。 | 5 |
|  | 7 | 实时数据记录：可以实时记录每个扫描序列的实时头动情况，并自动生成原始的六个头动参数的回归矩阵以及处理过的24个参数的头动回归矩阵，以及各时间点的信噪比和感兴趣区平均信号强度。 | 2 |
| 备注 | 技术要求评分分值可按第三部分“评分标准”中权重分数，自行决定各部分评分分值。 |  |  |
| 参数确认签名 | 本人同意以上采购需求参数。 签名： |  |  |
| 技术保障措施 | 在投标文件中详细说明保障措施（包括技术团队、技术方案、技术人员、场地、车辆等），评审委员会根据响应情况进行横向比较，优3分，良2分，中1分，差0分 |  |  |
| 商务需求 | 序号; 目录; 商务需求. （一）免费保修期内售后服务要求. 1; 免费保修期; 1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限,并承诺提供整机免费保修期伍年(全保)（特别提示：免费保修期达不到招标文件要求的，该投标文件不通过）,终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于 4 次。保修期内免费更换零配件、免工时费。. 2; 维修响应及故障解决时间; 2.1由设备制造商提供售后服务， 4 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。. 2.2厂家必须在广东省有固定售后服务工作站（提供工程师电话和技术维修力量情况和维修的详细地址及联系方式）。专业工程师免费现场安装。. 2.3提供400/800国内免费电话， 365天24小时的远程维护与服务，深圳地区有驻点工程师，4小时内电话响应，24小时维修到位（不可抗力情况除外），超过24小时不能完成维修的须提供备用机。. 2.4保证供应仪器的维修与配件。. 3; 软件升级及服务; 3.1 免费提供技术咨询、软件升级；. 3.2所提供的所有的硬件、软件与我院现有的PACS端口免费连接. 4; 相关培训; 4.1有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。. 5; 开机率及赔偿; 5.1在保修期内，中标商必须保证设备的开机率>95%；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，中标商必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。. （二）免费保修期外售后服务要求. 1; 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价; 1.1厂家提供终身维修，终身免费提供软件升级. 1.2由设备制造商提供售后服务， 4 小时内响应， 24 小时维修到位（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。. 1.3保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。零配件、消耗品、试剂和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中。. 1.4采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。. 1.5设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。. 1.6投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。. （三）其他商务要求. 1; 交货要求; 1.1投标人在签订合同之日起30天内交货。. 1.2投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。. 1.3提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。. 2; 运输、安装和验收; 2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。. 2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在 7 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。. 2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后一周内开始安装调试,并在 7 天内安装调试完毕。. 2.4由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。. 3; 培训; 3.1中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。. 4; 知识产权; 4.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。. 4.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。. 5; 付款; 5.1、付款条件：货到安装验收合格并提供全额发票后30天内中标方向采购方付货款5%质保金，采购方收到质保金后再由财政部门支付100%货款给中标方。质保金在设备验收合格后正常运转一年并无故障的情况下由采购方退还给中标方。. 由于供应商的原因，未能按时供货，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，我院将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。. 5.3由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按我院损失罚款。情节严重者，我院将依法律程序对供应商进行索赔. 6; 违约责任; 6.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的 10 %的违约金并按主管部门相关规定处理。. 6.2中标人逾期交货的，将被没收履约保证金并按主管部门相关规定处理。. 6.3中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，被列入深圳市儿童医院履约等级“差”评，三年内不得参与我院招投标项目。. 7; 其他; 7.1投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。. |
|  | 以上仅供参考，如不符合请删除；有补充，请详细列明。 |  |  |

功能磁共振数据质量实时监测系统项目投标文件

采购编号：

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

投标日期：            年     月      日

格式2. 开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：                                            招标编号：                                             包号：

| 投标总价 | 投标保证金 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币大写）： |  |  |  |

法人代表或被授权人签字：                                                     单位盖章：

格式3. 投标分项报价表格式

投标分项报价表

投标人名称：                                                                                招标编号：

投标人招标文件内容自行制作投标分项报价表

法人代表或被授权人签字：                                                     单位盖章：

注：1、如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应招标文件。

3、总计价应等于“开标一览表”中的投标总价

格式4. 技术需求响应/偏离表

技术需求响应/偏离表

投标人名称：                                          招标编号：

| 项目名称 | 招标文件技术需求 | 投标人响应情况 | 是否有偏离 （填写有/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填报说明：

1、本表中的《招标文件技术需求》来自招标文件第二章“技术需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并做出响应。

2、《投标人响应情况》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3、《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

法人代表或被授权人签字：

格式5. 商务条款响应/偏离表格式

商务条款响应/偏离表

投标人名称：                                      招标编号：

| 需求名称 | 招标文件商务需求 | 投标人响应情况 | 是否有偏离 （填写有/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填报说明：

1、本表中的《招标文件商务需求》来自招标文件 “商务需求明细”，投标人须逐条填写在本表中，并做出响应。

2、《投标人响应情况》栏须投标人填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填，将会导致该投标不能通过符合性检查。

3、《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”，填“有”的可以在其后《偏离说明》栏中作出说明。

法人代表或被授权人签字：

单位盖章：

格式6：法人授权书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于                                      （公司地址）                  （公司名称）               （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司名义负责处理                             采购活动中相关谈判采购事务。

本授权书于       年    月      日签字生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

企业公章：

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

被授权人

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

法人代表

居民身份证复印件粘贴处

（请加盖骑缝章）

格式7：诚信承诺函

诚信情况承诺函

致：深圳市儿童医院

我司参加贵院                       招标项目投标，在此郑重承诺：

1、我司未在政府采购活动中出现以下情形之一：

  - 被纪检监察部门立案调查，违法违规事实成立的；

  - 未按规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

  - 隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

  - 以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

  - 与其他采购参加人串通投标的；

  - 在采购活动中应当回避而未回避的；

  - 恶意投诉的；

  - 向采购项目相关人员行贿或者提供其他不当利益的；

  - 阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

  - 在政府采购主管部门履约检查中不及格或评价为差的；

（十一）主管部门认定的其他情形。

2、我司已清楚不得作虚假承诺。如违反上述要求作出虚假承诺，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，一年内不得参加我院投标。

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字）：

日        期：