表1

深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算：17万

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 |  | 一. 国产器械； |
|  |  | 二. 配置参数： |
|  | 牵开器—小切口封堵 | 挡板10*20mm，齿条长90mm，上面有1-5cm的刻度；固定臂长60mm，上面有1-4cm的刻度。 |
|  | 牵开器—小切口 | 挡板30*50mm，齿条长170mm，固定臂长110mm。 |
|  |  | 挡板20*50mm，齿条长170mm，固定臂长110mm。 |
|  | 牵开器—可翻转大 | 挡板50*30mm，齿条长180mm，固定臂长110mm，上面有1-7cm的刻度。 |
|  | 牵开器—可翻转婴幼儿 | 挡板25*15mm，齿条长100mm，上面有1-6cm的刻度；固定臂长70mm，上面有1-5cm的刻度。 |
|  |  | 挡板35*15mm，齿条长120mm，上面有1-7cm的刻度；固定臂长80mm，上面有1-6cm的刻度。 |
|  |  | 挡板40*15mm，齿条长140mm，上面有1-9cm的刻度；固定臂长90mm，上面有1-7cm的刻度。 |
|  |  | 挡板20*10mm，齿条长80mm，固定臂长60mm。 |
|  | 牵开器—婴儿 | 挡板8*10mm，齿条长55mm，上面有1-4cm的刻度；固定臂长40mm，上面有1-3cm的刻度。 |
|  | 心室拉钩—扁平 | 钩宽10、12、14mm各5件，硬杆。 |
|  | 心室拉钩—幼儿 | 钩宽2、3、4mm，1套3件，硬杆。 |
|  | 心室拉钩—双头小儿 | 直角，圆弯，1套5件。 |
|  | 腹部拉钩—可塑性 | 钩宽（6～16）-（10～30）mm，1套11件。 |
| 配置清单 |  |  |
| 1; 牵开器—小切口封堵; 2; 件. 2; 牵开器—小切口; 2; 件. 3; 牵开器—可翻转大; 5; 件. 4; 牵开器—可翻转婴幼儿; 20; 件. 5; 牵开器—婴儿; 2; 件. 6; 心室拉钩—扁平; 15; 件. 7; 心室拉钩—幼儿; 5; 套. 8; 心室拉钩—双头小儿; 5; 套. 9; 腹部拉钩—可塑性; 5; 套. |

表3