**耗材采购需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 | 市场参考价格 |
| 1 | 塑料离心管 | 无DNA,无RNA酶，无热源，聚丙烯（PP）材质，可承受高温高压灭菌，最大可承受14000xg离心力，质量好，涡旋时不可漏液。 | 0.2元/个 |
| 2 | 微量移液吸嘴 | 无DNA,无RNA酶，无热源，聚丙烯（PP）材质：可承受高温高压灭菌，精密度准确度好，不可漏气。 | 0.3元/个 |
| 3 | 质谱96孔板（带封膜） | 96孔样品收集板，700 µL 圆孔,聚丙烯（PP）材质。该板符合 SBS/ANSI标准，兼容自动化系统。该板还可用作 96 孔固相萃取和过滤板形式的收集板。 | 60元/个 |