降钙素原检测试剂盒 技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 详细目录及具体参数需求 |
| 1 | 降钙素原检测试剂盒 | 1、检测方法：量子点免疫荧光层析法  2、样本类型：静脉全血、末梢血、血清/血浆  3、灵敏度：≤0.01ng/ml  4、试剂仪器全系统验证：在免疫荧光方法学检验试剂中具有干粉质控品,并有国内注册证  5、标本用量：静脉全血≤120ul，末梢血≤40ul, 血清/血浆≤100ul  6、检测时间：≤15min  7、试剂精密度：批内：CV≤15%，批间：CV≤20% |