核酸提取试剂盒 技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 试剂名称 | 详细目录及具体参数需求 |
| 1 | 核酸提取试剂盒 | 1. 方法学：磁珠法
2. 提取产物：DNA、RNA
3. 上样量：100-200ul
4. 操作模式：产品设计合理，规格较齐全。
5. 包装规格：至少有32人份、96人份/盒2种规格
6. 提取高性能核酸的前提下，运行时间短。
 |