深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算单价：1万				数量：5				总价：5万

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 超净工作台 | - 内部有效尺寸，宽：1690mm--1710mm，深：550mm--570mm，高：710mm--730mm - 装置外形尺寸，宽：1790mm-1810mm，深：760mm--770mm，高：1860mm--1880mm - 采用HEPA Filter (高效过滤技术,国际通用的铝框无隔板高效过滤器)过滤效率 ≧99.995%（≧ 0.3μm颗粒） - 洁净等级： ISO 5级（美联邦209E 100级） 5.每台配备万向脚轮可轻松移动，刹车装置可使设备避免移动，每台配备挂杆和挂钩（挂钩≥10个） 6.内嵌式舱内扫描系统2套，电脑屏×2个（内嵌式，Windows系统或安卓系统）舱内高清监控摄像系统1套 7.全套洁净工作台须配备监控终端设备可实时监控追溯（含显示屏并负责安装） 8.接到报修电话后12小时内响应，24小时内上门 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |