深圳市儿童医院设备采购需求参数表

预算单价：18万				数量：2				总价：36万

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 婴儿氧舱（1.0） | 电击保护类型：II型 |
|  |  | 浸水保护类型：IPXO |
|  |  | 设计压力： 0.12Mpa |
|  |  | 最大加减压速率： ≥0.01MPa/min |
|  |  | 安全阀整定压力： 0.12Mpa |
|  |  | 最高工作压力:可达0.1Mpa |
|  |  | 加压介质:医用氧气 |
|  |  | 治疗人数 ：1人（身高≤0.9m） |
|  |  | 筒体容积：177L |
|  |  | 噪声:≤65dB（A） |
|  |  | 防静电手环及静电疏导装置 |
|  |  | 配置应急电源UPS（供电时间大于30分钟） |
|  |  | 备用安全阀2个、压力表2个 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |