**耗材采购需求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 具体参数需求 |
| 1 | 一次性使用无菌注射器 | 1.产品符合行业最新国家标准的要求（如：《GB 15810-2019一次性使用无菌注射器》和《GB 15811-2016一次性使用无菌注射针》 ）2.产品必须无菌、无热源。3.适用于人体皮下注射、皮内注射、肌肉注射、静脉注射、配制药液、麻醉穿刺等多种临床用途。4.形式多样：中头式、偏头式、直插式、螺口式、三件式、选配护帽、带针、不带针等，满足不同使用需要。5.产品种类、型号、规格齐全,按需带无菌注射针的注射针种类、型号规格也要齐全（如：配不同规格的斜面针管配药针或侧孔针管配药针等），最大程度地满足使用方的需求。6.通用性配合：按国际标准生产的6：100圆锥接头，可以配合任何具备6：100圆锥接头的产品使用。7.多种小包装形式：具备全塑包装、纸塑包装等各种包装形式，各种注射器规格、针管规格、选配护帽等可根据使用方不同要求进行搭配包装。8.针管：外套透明，便于观察，刻度油墨附着力强，不会脱落；防滑脱结构：可防止芯杆从外套中意外滑出 |