深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石膏床 | - 尺寸：单人床长度一般为1.9米左右，宽度一般为0.8米左右； - 材质：医用石膏床的材质一般采用高强度、耐磨损、耐腐蚀、无毒无味的高分子材料制成，或者碳纤维制成 - 重量：小于100kg， 4. 承重能力：医用石膏床的承重能力一般能够承受患者的体重、治疗设备和护理人员的重量等，具有较高的承重能力，承重能力大于200kg。 5. 适用范围：医用石膏床适用于各种需要固定体位、限制活动、减轻疼痛的患者，如骨折、关节脱位、脊柱侧弯、截肢等。 6. 特殊设计：医用石膏床可以根据患者的需求进行特殊设计，如加长或加宽、增加扶手或护栏、安装升降装置等，以满足患者的个性化需求。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |