深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能拆零分包机 | - 配置60个智能药盒。 - 药品调剂快捷准确，平均3秒/处方。 - 设备自带配药单扫描、标签打印功能。 - 具备≥6个出药口，可实现同时处理6个处方的发放。 - 每个出药口上方均具备显示屏，可显示药品名称及数量。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |