深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助取药机 | - 最大出药量：≥2000盒/小时。 - 处方处理能力：≥400处方/小时。 - 总储存药品盒数：≥1400盒。 - 品规总数：≥240种。 - 发药方式：自由落药。 - 落药方式：多药槽同时落药。 - 发药方式最好采用自由重力落药设备底部接药方式，以确保在设备故障时可应急发药。 - 药品存储发放系统和领取操作终端分离布置，出药口可根据实际需要改动方向，方便药房布局。 - 取药口需自动消毒，每一患者完成药口领取设备就自动对取药口进行消毒。 - 具备发药自动二级复核系统，可对所发出的每一盒药品的品种、规格进行自动视觉复核，并自动记录复核过程。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |