深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 统排机 | - 系统接收医嘱信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置，配置智能药盒和万能读写器，该系统可实现多种自动排药模式，包括统排、单排、打包等，并通过智能药盒和万能读写器实现对针剂药品的自动化排药，还可提示针剂药品所对应溶媒所在位置和数量。 - 储药位≥200个，并可分隔扩展至≥400个。 - 高频次药品储存位设备具备高频次药品储存位1组，可存储≥30个药盒数。并可根据排药信息，实时通过LED灯指示存储位置，实现药品的快速定位 - 智能盘点药盒可具备自动盘点库存功能的药盒含RIFD芯片，需配合盘点机使用。排药决策根据医院的需求，可以灵活设置多种排药方式，自动汇总信息，进行分类筛选。 - 接到报修电话后12小时内响应，24小时内上门。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |