深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 |  | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究级显微镜 | 转换器 | 高精度智能编码物镜转盘，物镜转盘孔位≥6，带偏光\微分干涉扩展槽，便于升级用于肾穿结晶或病理淀粉样变、痛风等观察， |
|  |  | 光学系统 | UIS2光学系统，齐焦距离为国际标准45mm。 |
|  |  | 载物台 | 高抗磨损性陶瓷涂层同轴载物台，钢丝传动确保精准性；配有左手或右手低位传输控制装置，可扩展人机工程学低位手柄；配有旋转机构以及扭矩调节机构，安装位置可旋转角度259度；双片标本夹，可同时放置两块玻片标本观察。 |
|  |  | 观察镜筒及目镜 | 观察镜筒：宽视野三目观察筒,视场数支持26.5mm；支持双眼观察及外接照相系统；屈光度可调;观察筒倾角30度,瞳间距调节范围50-76mm；三档分光，分光比为双目/摄像：100%/0、20%/80%、0/100%。 目镜：宽视野10X目镜两个，视场数22mm；均带屈光调焦较正环 。 |
|  |  | 升级平台 | 可升级8孔位荧光滤块转盘荧光系统以及暗视野、相差、DIC、偏光等观察,支持26人多人共览 |
|  |  | 配置清单： 显微镜镜体1台，三目镜筒1个，物镜10*、40*、100*各1个，宽视野目镜2个，高功率LED光源1个，多功能聚光镜1个 |  |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |