深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡切片机 | 一.技术参数 |
|  |  | - 1.切片方式：半自动轮转、手动轮转 |
|  |  | - 2.切片厚度：≥0.5-100μm |
|  |  | - 3.▲修块厚度：≥1-600µm |
|  |  | - 4.水平进样幅度：≥24mm |
|  |  | - 5.垂直样品行程：≥70mm |
|  |  | - 6.▲静音样品回缩：≥5-100μm，可关闭 |
|  |  | - 7.粗进速度：≥300μm/s，800μm/s和1800μm/s |
|  |  | - 8.两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式 |
|  |  | - 9.▲刀架安全装置：具有按键式刀片弹出设计，更换刀片安全便捷 |
|  |  | - 10.独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作 |
|  |  | - 11.▲个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向 |
|  |  | - 12.废屑槽可拆卸，具有抗静电功能（选配）和磁力吸附功能，方便清洁废屑 |
|  |  | - 13.具备储物盘功能（选配），方便放置常用工具 |
|  |  | - 14.刀架带有红色护手，确保操作者安全 |
|  |  | - 15.具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 |
|  |  | - 16.▲手轮有≥2个独立的安全锁定系统 |
|  |  | - 17.▲两种小手轮运行模式：步进和连续 |
|  |  | - 18.▲可视信号和声音信号提示剩余进样距离 |
|  |  | - 19.DL刀架的压刀板采用黑色金刚石涂层设计，不沾蜡带易清洁。 |
|  |  | - 20.DL刀架可外加光源（选配），更易观察。 |
|  |  | - 21.▲采用非配重式样本头平衡系统设计，更换样本时样本夹无上下移动，保护样本和操作人员安全。 |
|  |  | - 22.DL刀架组件具有唯一编号，防止批量清洁时混淆刀架组件，避免影响切片质量。 |
|  |  | - 23.▲手轮为弹簧原理平衡系统，不含对人体有害的配重铅块，手轮平滑，使用感佳。 |
|  |  | - 24.▲手轮把手采用弹性设计，可适应不同大小手掌操作。 |
|  |  | - 25.刀架锁杆采用金刚石涂层设计，防腐耐磨，延长使用寿命。 |
|  |  | - 26.控制面板独立于主机之外，更符合人体工学设计，操作方式更自由。 |
|  |  | 二.配置清单 |
|  |  | - 主机1台 - 外部控制面板1个 - 顶部储物盘1个 - 防静电废屑槽1个 - 电源线1根 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 818窄刀片 | 50片/盒 | 800 |
| 2 | 819宽刀片 | 50片/盒 | 800 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |