深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 冰冻染色仪 | 一、技术参数 |
|  |  | 1、全自动完成全部染色步骤。程序化染色，智能软件控制染色过程，降低因操作带来的染色差异。 |
|  |  | 2、3－8分钟内即可完成单次染色周期，满足冰冻诊断快速染色要求。 |
|  |  | 3、双染色单元设计，每个染色单元每次可染色4张玻片，可无限次循环。 |
|  |  | 4、根据不同组织类型，预设染色程序，所有染色过程都由程序控制。 |
|  |  | 5、试剂质量控制，每缸试剂的使用时间和次数都有累计并自动监控，及时提醒更换染色试剂。 |
|  |  | 6、▲带液面探测功能，能够准确探测液面高度，保证整张切片染色质量均衡一致。 |
|  |  | 7、▲ 使用机械夹直接夹持玻片进行染色，保证染色效果，不使用玻片架 |
|  |  | 8、▲ 染色缸排列为转盘设计，降低故障率。 |
|  |  | 9、▲ 每个染色缸加有独立的盖子，避免试剂挥发，防止污染环境，保证操作者安全。 |
|  |  | 10、苏木素和返蓝液两缸试剂具有加热功能 |
|  |  | 11、7英吋彩色触摸屏。实时展示染色过程、常见故障，简单高效的参数设定。 |
|  |  | 12、一键式启动，使操作方便快捷。 |
|  |  | 13、▲冲水缸设在试剂盘外侧，一个冲水缸即可完成多次冲水。 |
|  |  | 14、报警功能，染色完成后自动报警，提醒染色结束。 |
|  |  | 二、配置清单： |
|  |  | - 主机1台 - 试剂缸1套 - 装机配件1套 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏木素染色液 | 1000ml/盒 | 800.00 |
| 2 | 伊红染色液 | 1000ml/盒 | 200.00 |