深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 摊烤片一体机 | 一.功能特点: |
|  |  | 1.外型尺寸：长*宽*高=570mm*430mm*180mm； |
|  |  | ▲2.各点温度设置范围： 摊片：0℃～75℃或0℃～99℃可选 （默认 0℃～99℃ ） 烤片：0℃～75℃或0℃～99℃可选 （默认 0℃～99℃ ） 烘片：0℃～75℃或0℃～99℃可选 （默认 0℃～99℃ ） |
|  |  | 3.摊片功能介绍：长*宽*高=210mm*170mm*55mm，摊片底部带有低压LED灯光，组织切片显示更清晰； |
|  |  | 4.烤片功能介绍：彩色耐磨台面，多层斜面设计，有效增加烤片数量，可同时处理60片组织切片； |
|  |  | 5.烘片功能介绍：长*宽*高=240mm*152mm*110mm，可放置标准染色架6组，可同时处理180片组织切片； |
|  |  | 6. 医用级高清彩色触摸屏，各项信息一目了然，操作便捷； |
|  |  | 7.电脑精准控温，升温快速平稳，误差小； |
|  |  | 8.摊片、斜插烤片、烘片三大功能一体设计； |
|  |  | 9.屏幕亮度无极可调； |
|  |  | ▲10.具有定时功能，可设置周一至周日的任意时间启动或停止； |
|  |  | ▲11.摊片、烘片、烤片均可单独开关加热； |
|  |  | ▲12.独有的定时提醒功能，设置任意时长，时间到后蜂鸣报警； |
|  |  | 13.电脑和物理双重控温保护系统，避免温度过高，损坏组织切片。 |
|  |  | 配置清单 |
|  |  | - 生物组织摊烤片机 1台 - 产品合格证 1份 - 电源线 1根 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |