深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 原位杂交仪 | - 1. ▲全触摸屏操作控制 |
|  |  | - 2. 支持变性、杂交及多点控制模式 |
|  |  | - 3. 实验过程实时显示 |
|  |  | - 4. 具有 120 种自定义工作程序 |
|  |  | - 5. ▲冷却速度：95℃降至 45℃≤5 分钟 |
|  |  | - 6. ▲升温速度：室温升至 96℃≤2 分钟 |
|  |  | - 7. 温控范围: 室温+5℃ ～ 99℃ |
|  |  | - 8. 时间设置范围： 1min ～ 99h59min |
|  |  | - 9. ▲温控精度： ≤±0.5℃ |
|  |  | - 10. 温度均匀性： ≤±1℃ |
|  |  | - 11. 最大样本量： 12 片 |
|  |  | - 12. 温度与湿度不受玻片数量影响 |
|  |  | - 13. 外形尺寸：长度≤480mm，宽度≤245mm，高度≤145mm。 |
|  |  | - 14. 电源(V/Hz) ：AC220V/50Hz。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |