深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 转运液氮罐 | 1.容积：10L。 |
|  |  | 2.液氮吸附量：4L。 |
|  |  | 3.口径：125mm。 |
|  |  | 4.外径：300mm。 |
|  |  | 5.高度：530mm。 |
|  |  | 6.空重：10.8kg。 |
|  |  | 7.静态液氮日蒸发量：0.55L。 |
|  |  | 8.静态液氮保存期：7 day。 |
|  |  | 9.提桶数量：1个。 |
|  |  | 10.提桶层数：4层。 |
|  |  | 11.冻存盒尺寸：5*5。 |
|  |  | 12.2ml冻存管数量：100支。 |
|  |  | 13.真空绝热性能：绝热性能优越，具备极高的温度均匀性。 |
|  |  | 14.材质及结构：高强度螺纹铝合金，轻型罐体，铝合金外表面处理及颜色，采用表面附着力优异的喷漆工艺。 |
|  |  | 15.标准配置：液氮罐1个、提桶数量1个、盖塞1个、锁盖1套，皮套1个。 |
|  |  | 16.选配：温度记录仪、航空运输箱。 |
|  |  | 17.保修期：整机保修一年，真空层保修五年。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |