深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 手动组织芯片制备仪 | 1.1便携产品，体积小，质优价廉 |
|  |  | 1.2操作方便，简单易用，随时均可取样 |
|  |  | 1.3可保证组织完整性、芯片制作成功率100% |
|  |  | 1.41.0mm孔径，1.5mm孔径，2.0mm孔径 |
|  |  | 1.1便携产品，体积小，质优价廉 |
|  |  | 1.2操作方便，简单易用，随时均可取样 |
|  |  | 1.3可保证组织完整性、芯片制作成功率100% |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |