深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 电子天平（65g） | 1.电磁力恢复称重系统 |
|  |  | 2.最大称量：65g；精度：0.1mg； |
|  |  | 3.极佳的可重复性 |
|  |  | 4.动态称量应用的数据输出：可设置数据输出时间间隔 |
|  |  | 5.防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰，视野清晰 |
|  |  | 6.密码保护确保安全运行，防止意外更改天平设置 |
|  |  | 7.LED 触摸屏，操作容易，读数方便，直观耐用的LED 与触摸屏技术相结合，用户界面简单、结构清晰。 |
|  |  | 8.称量室内空间大，能轻松放进较大容器，防风罩可拆卸。 |
|  |  | 9.3种常用称重模式，标配RS232标准通讯接口，自带内部校准功能 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |