深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包埋盒打号机（激光） | 一.技术参数 |
|  |  | - ▲1、打印原理：采用紫外冷激光打印技术，拒绝色带、喷墨的打印方式。（须提供第三方机构出具的激光安全检测报告） |
|  |  | - ▲2、激光器功率≥3W。 |
|  |  | - 3、设备内置≥8英寸彩色触控屏操作.非外接屏幕（提供设备触控屏幕实物图片） |
|  |  | - 4、对接病理系统：兼容≥4种系统，包括 LIS/HIS/PIS/PACS 等系统；可支持文件打印类型和驱动打印类型，兼容多种文件格式和标签格式。 |
|  |  | - 5、上载方式：采用转盘式上载槽，包埋盒上载槽≥6个，单槽容纳量≥75个；可根据需求自动切换转盘工位，拒绝手动替换。 |
|  |  | - 6、输出方式：机身内置传感器，可实现收集托盘的自动进、出，单个托盘存储≥99个包埋盒；打印完成包埋盒需垂直放置于收集槽中，方便查看和随时取用； |
|  |  | - ▲7、颜色识别功能：可同时装载≥6种颜色包埋盒。无需进行通道和包埋盒颜色匹配，设备能够自动识别包埋盒颜色进行通道选定。（提供包埋盒颜色与样本类型匹配软件界面截图） |
|  |  | - ▲8、颜色识别方式：内置智能颜色识别传感器，可自动识别包埋盒颜色记录对应参数；拒绝通道匹配的方式代替。 |
|  |  | - ▲9、打印速度：打印速度 ≤2.5 秒/个； |
|  |  | - 10、扫描打印功能：设备内置扫描头，自动感应开启。可以扫描样本单上的病理号条码直接打印；扫描解码种类≥30种。 |
|  |  | - 11、打印效果：打印的包埋盒字符抗酸抗碱、耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，耐刮擦，适宜长期保存； |
|  |  | - ▲12、标配语音控制功能：内置语音控制系统，拒绝外接语音控制模块。（提供语音控制软件界面图片和证书） |
|  |  | - 13、粉尘净化系统：内置三层活性炭粉尘净化系统，标配真空负压吸附清洁装置，保护环境安全和操作者身体健康；滤芯碘吸附值≥1200. |
|  |  | - ▲14、报警提示功能：具有≥3种报警方式 |
|  |  | - 15、紧急停止功能：具有紧急停止物理按键，在选错号码时、机器故障时，可一键快速终止打印，避免浪费包埋盒； |
|  |  | - 16、安全防护功能：具有检修维护门，打开检修门时，设备会自动停止打印，避免在维修过程中激光对人体造成伤害。 |
|  |  | - 17、设备配备网络接口≥2个，USB接口≥3个。方便设备接入科室内网，便于整体化管理。 |
|  |  | - ▲18、智能电源管理：自动休眠功能，将整机功耗降至30W以下，节能环保 |
|  |  | - ▲19、内置柔光照明灯，便于客户查看打印好的包埋盒信息，避免误拿 |
|  |  | - 20、打印过程中设备噪音≤60db。（提供实际测试结果数据图片） |
|  |  | - 21、质保期：≥3年，必须由厂家提供质保服务；（提供厂家盖章的服务承诺书） |
|  |  | - 22、具有CE认证 |
|  |  | - 23、具有FDA认证 |
|  |  | - 24、具有Rohs检测认证 |
|  |  | 二.配置清单 |
|  |  | - 包埋盒激光打号机主机1台 - 收集盒1个 - 储料盒6个 - 粉尘滤芯1个 - 电源线1根 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包埋盒 | 个 | 0.4元/个 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |