深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血液低温操作台 | - 冷藏温度：2-8℃（可调） - 可选配双压缩机制冷系统 - 制冷方式：风冷，温度控制均匀，冷却速度快，操作台面不出现结冰现象 - 设备箱体：喷塑彩色钢板，聚氨酯高压整体发泡 - 操作台面：耐腐不锈钢 - 声光报警功能：当操作台面的温度超过设定值时自动停止并且报警 - 配备移动脚轮 - 外部尺寸可定制（长度≥1m） - 工作电压（V/Hz）：220/50 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |