深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪（移动式） | 1、电抗(Xc)、相位角（θ）：通过≥3个不同的频率（5KHz、50KHz、250KHz）分别在≥5个节段部分（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行≥15个电抗（Xc）、相位角（θ）测量； 2、电极方法：≥4个电极，共8点接触式/粘贴式电极； 3、测量方法：直接节段多频率生物电阻抗测量法（DSM-BIA法） 4、人体成分计算方法：不使用经验值估算（需提供相关证明文件） 5、测试年龄和所获认证：3~99岁，美国FDA认证、中国CFDA认证、CE认证； 6、所获专利：获得生物阻抗的测定装置及其测定方法的发明专利（需提供发明专利证书文件）； 7、测试类型和姿势：移动型（卧床病人专用），躺姿、坐姿、站姿； 8、透析模式设置：透析时间（透析前、中、后），血管通路位置选择。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑ ）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |