深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封管热合机 | - 射频源采用高频晶体管，连续热合功率无衰减 - 多重电压保护，内置异常电流熔断器，保证仪器安全 - 采用陶瓷包裹隔热型热合电极，避免溶血，可自动识别不同型材和厚度的管路调节热合功率，且可人工调整热合面宽度 - 自动热合，热合面无需剪刀，用手轻拉即可分离，封口牢固不渗漏，无污染、不破坏液体质量 - 具有防溅保护功能，避免热合时血液外溅，保证操作人员安全 - 辐射强度符合国标要求，可出具认证机构出具的检测报告 - 性能可靠，无需预热，操作便捷，整机材料环保安全，操作过程无不良气体产生。散热效果好，保证机器可连续工作5小时以上 - 封管时间：≤1秒 - 热合管路直径：3-6mm - 封口射频（RF）功率： ≥30W |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无☑）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |