深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洗鞋机 | ▲1.清洗槽容积：585L/台，清洗数量42双 |
|  |  | 2.用途：喷淋清洗、漂洗、消毒、干燥（医用拖鞋） |
|  |  | 3.高性能喷嘴旋转喷淋新技术，清洗拖鞋表面的灰尘及微生物 |
|  |  | 4.智能液显（清洗温度、时间，消毒温度、时间，干燥温度、时间） |
|  |  | 5.自动升降双扉门，双门互锁，齿轮齿条传动方式 |
|  |  | 6.加热方式：电加热 |
|  |  | 7.消毒方式：93度热水、含氯消毒液或84消毒液 |
|  |  | ▲8.自动升降双扉门（下开门），双门互锁，金属齿轮齿条导轨传动方式（需提供实物图片证明），带智能防压保护功能。 |
|  |  | 9.清洗机内部水管路全部采用卫生级304不锈钢制作，管路之间采用304不锈钢卡箍式连接（需提供实物图片证明），拆装方便 |
|  |  | ▲10.三叶式高性能喷嘴旋转喷淋新技术，清洗干净、无死角。（提供国家级相关技术部门颁发的证明证书） |
|  |  | 11.具备洗涤，消毒，烘干一体化功能 |
|  |  | ▲12.具有医疗级消毒灭菌功能 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放☑   专用□   无□）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖鞋专用清洗剂（5L/桶） | 桶 | 350 |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |