深圳市儿童医院设备采购需求参数表

| 序号 | 项目名称 | 招标事项及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 马镫形大腿架 | 1、功能：适用于泌尿外科，截石位，妇产科，腔镜手术，直肛肠科，机器人等截石体位手术腿部定位支撑。 |
|  |  | 2、适用病患体重：≥160kg |
|  |  | 3、腿架支撑杆尺寸（长宽高）：≥1027mm*240mm*185mm |
|  |  | ▲4、腿架支撑杆的上调角度≥85°，下调角度≥50° |
|  |  | ▲5、腿架支撑杆外展角度≥33° |
|  |  | 6、腿架支撑杆净重≥6kg |
|  |  | 7、腿架为气动助力支撑杆 |
|  |  | 8、腿靴采用长靴，带侧翼保护，与膝关节支撑附件结合可以提高患者腿部的稳定性，防止两腿外展过大产生二次伤害。 |
|  |  | ▲9、腿靴尺寸（长宽高）：≥220mm*385mm*566mm |
|  |  | 10、腿靴净重≥5.1kg |
|  |  | 11、使用年限≥10年； |
|  |  | 12、配置清单： 1）气弹簧腿架支撑杆：1对； 2）标准靴子：1对； 3）夹头：1对。 |

设备配套耗材试剂情况

配套耗材或试剂  （开放□   专用□   无）

配套耗材

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |

配套试剂

| 序号 | 名称 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / |